**ИЗВЕЩЕНИЕ № 22093000006**

**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

**1. Способ закупки:**

Запрос котировок в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения, утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 02.04.2018г №ЦДЗ -35, размещенного на сайте Заказчика.

**2. Заказчик:** Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Орёл»**;** сокращенное наименование учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орёл»;

**3. Адрес:**302004, Орловская обл., г. Орёл, ул. 3-я Курская, д.56, **тел.:** 8(4862)550052 **E-mail:** [poliklin@nuzorel.ru](mailto:poliklin@nuzorel.ru)

**4. Контактные лица:** ведущий экономист–Студенников Евгений Владимирович, **тел.:** 8(4862)735137

**5. Предмет договора:** Поставка реактивов и расходных материалов для лаборатории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Изотонический раствор 10л для BС-2800/3000 , ГР83006, ИР 103 \ Реамед\ | шт. | 14 |
| 2 | Промывающий раствор 1л для геманализатора , № ПР 211 , ГР84006 \ Реамед\ | шт. | 5 |
| 3 | Лизирующий раствор для BC-3000/2800, 1л № ГР83002, ИР 370 1 \ Реамед\ | шт. | 2 |
| 4 | Набор Железо ДДС, 100 мл № 10091 | шт. | 3 |
| 5 | Набор Мочевина ДДС, 500 мл № 10234 | шт. | 5 |
| 6 | Набор Общий белок ДДС, 100 мл № 10171 | шт. | 6 |
| 7 | Витал Калий -11, 2 \* 50 мл, № 26.11 | шт. | 3 |
| 8 | Витал Холестерин - 21, 2х250 мл, № 13.21 | шт. | 6 |
| 9 | Витал Триглицериды - 21, 2 х 100 мл, № 17.21 | шт. | 4 |
| 10 | Набор Мочевая кислота, 400 мл №10691 | шт. | 2 |
| 11 | Набор Билирубин - 12, общий и прямой, 138 опр + 138 опр., № 03.12 В | шт. | 1 |
| 12 | Витал Амилаза - 12 , 120 мл, № 011.012 | шт. | 3 |
| 13 | Техпластин - тест (R) S (Тромбопластин - Са), 4х25мл, 100 опр.\Барнаул | шт. | 20 |
| 14 | Набор Сифилис RPR ,500 тестов,№50016 | шт. | 1 |
| 15 | Фосфатный буфер для "Энзискан" | уп. | 100 |
| 16 | Калибратор глюкозы 10 ммоль 4\*5мл Экосервис | шт. | 2 |
| 17 | Пробирка с К3-ЭДТА 500 мкл для взятия крови | шт. | 7000 |
| 18 | Полоски А10 (для анализатора Клинитек) | уп. | 60 |
| 19 | Мультикювета для анализатора КЛИМА | шт. | 30 |
| 20 | Стекло покровное 18 х 18, 100 шт/уп | уп. | 40 |
| 21 | Бумага 50 х19 | шт. | 30 |
| 22 | Р10 Цитрат натрия 38% | шт. | 2 |
| 23 | ПГ-6 А Коагулотест-экспресс РЕНАМ | шт. | 3 |
| 24 | Наконечник 100-1000 мкл \1000 шт в уп \Минимед | уп. | 4 |
| 25 | Наконечник до 250 мкл, № 9400302, 1000 шт/уп | уп. | 6 |
| 26 | ABX Minolyse LMG, Лизирующий реагент, 1 л , №0702010 | шт. | 3 |
| 27 | Изотонический раствор 20 л Minidil для геманализатораМикрос 60,№0802020 | шт. | 3 |
| 28 | ABX Cleaner, Реагент для промывания, 1 л , № 0903010 | шт. | 1 |
| 29 | Набор АЛТ № 12022, 400 мл | шт. | 3 |
| 30 | набор АСТ №12021 HUMAN | шт. | 3 |
| 31 | Набор Креатинин, (2х100мл, 1х25) HUMAN №10051 | шт. | 8 |
| 32 | Набор Холестерин ЛПНП (Human) № 10094 | шт. | 1 |
| 33 | Скарификаторы стерильные МЕДИКОН ,1000шт\уп | уп. | 7 |
| 34 | Набор СРБ \латекс\, 100 опр | шт. | 10 |
| 35 | Набор Ревматоидный фактор \латекс\, 100 опр | шт. | 2 |
| 36 | Контрольная сыворотка нормальная Humatrol N \6фл х 5 мл\,№13511 | шт. | 1 |
| 37 | Промывающий раствор 10л № ПР293 для BС-2800/3000, ГР83003 | шт. | 3 |
| 38 | Бумага для гем.анализаторов в пачках 210ммх12"х2000л | шт. | 2 |
| 39 | Раствор для срочной очистки геманализаторов 250 мл ОР 404, ГР84008 | бут. | 1 |
| 40 | Реактив Эрлиха | шт. | 1 |
| 41 | Абрис Краска для ретикулоцитов в микропробирке, 50 шт в уп | шт. | 1 |

**6. Начальная/Максимальная сумма закупки не более 505351 (Пятьсот пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 00 коп.**

**7. Стоимость товаров должна включать:** Доставка, а также все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

**8. Требования качества**:

Поставка товара должна осуществляется с учетом требований действующего законодательства, а именно:

-Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

В соответствии с главой 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» поставляемый товар должен иметь обязательное подтверждение соответствия в форме декларации о соответствии (действующего сертификата соответствия).

**9. Тара доставки**: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара.

**10. Сроки и условия поставки товаров:** в течении 6 месяцев с момента заключения договора по 30.06.2022г. Поставка товара осуществляется отдельными партиями, в течение десяти дней со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика. Периодичность поставок товара: не более одного раза в месяц. По согласованию с поставщиком, в случае возникновения потребности, поставка осуществляется в течение трех дней со дня направления заказчиком соответствующей заявки.

**11. Срок и условия оплаты:** путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки товара и получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Поставщика: товарной накладной, счет-фактуры и счета на оплату, актов выполненных работ (2 экз.).

**12. Место доставки:** 302004, Орловская обл., г. Орёл, ул. 3-я Курская, д.56

**13. Особые условия:** в случае, если Участник подает заявку на участие в запросе котировок на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в Техническом задании.

**14. Источник финансирования:** средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

**15. Дополнительные требования к поставщику**: все взаимоотношения по заказам товаров, работ и услуг осуществляются исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер 2.0».Доступ к системе АСЗ «Электронный ордер 2.0» для всех контрагентов будет осуществлен на безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.

С котировочной заявкой необходимо предоставить (по запросу) все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку.

**16. Место и время подачи котировочных заявок:** ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орёл»

302004, Орловская обл., г. Орёл, ул. 3-я Курская, д.56, приёмная.

**Срок начала подачи котировочных заявок: с 09:00 20.12.2021г.**

**Срок окончания подачи котировочных заявок: до 10:00 24.12.2021г.**

**Дата и время вскрытия котировочных заявок: в 11:00 24.12.2021г.**

**Дата, время и место рассмотрения котировочных заявок:** в 11.00 часов **24.12.2021г**. в кабинете главной медсестры ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орёл»302004, Орловская обл., г. Орёл, ул. 3-я Курская, д.56

**Котировочные заявки рассматриваются**: в течение не более 2 рабочих дней после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям, установленным в извещении, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок опубликовывается на сайте [nuzorel.ru](http://www.aleksmedrzd.ru)не позднее 2 дней с даты его подписания.

**17. Требования к котировочным заявкам:**

Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Заказчиком.

Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

В заявке участник закупки указывает конкретные характеристики товара, которые не должны сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения и двусмысленные толкования.

В заявке на участие в закупке должно быть указано (декларировано) наименование страны происхождения поставляемого товара.

**Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:**

1) несоответствия заявки требованиям, указанным в извещении;

2) при предложении в заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения закупки;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

По результатам рассмотрения и оценки представленных заявок участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в запросе котировок, которое отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

**18. Формы, порядок дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

Дата и время начала и предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское): **с 09:00 20.12.2021г.**

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское): **до 12:00 23.12.2021 г.**

**Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:**

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством электронной почты, почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта.

Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации, в случае его получения не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложной. Заказчик путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения документации.

**19. Обязательные требования к участникам запроса котировок:**

1) Наличие лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) не проведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**20. Заказчик вправе** отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Перечень условий договора, могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений участников, в том числе: снижение цены, изменение условий поставки (выполнения работ, оказания услуг), изменение условий оплаты.

**Заказчик вправе** внести изменения в проект договора после проведения запроса котировок в случае получения резолюции о необходимости изменения проекта договора от Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

**21. Срок заключения договора** не может превысить 30 дней с даты подведения итогов**.** В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Московской дирекцией здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия дирекции. При этом договор не может быть заключен ранее 5 дней с даты подведения итогов конкурентного способа закупки.

**Приложения**:

1. Форма котировочной заявки;
2. Анкета участника запроса котировок;
3. Проект договора.

Председатель комиссии по осуществлению закупок гл. врач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Л. Зенов

**Приложение №1**

От «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

**на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Орёл»

**Адрес:** 302004, Орловская обл., г. Орёл, ул. 3-я Курская, д.56, **тел.:** 8(4862)550052**E-mail:** [poliklin@nuzorel.ru](mailto:poliklin@nuzorel.ru)

Мы,

*(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты*

*идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О. - полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Устава, доверенности*), на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № \_\_\_\_\_\_\_\_ предлагаем поставить товар:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Производитель | Ед.  измер. | Кол-во | Цена | Сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

**Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Изотонический раствор 10л для BС-2800/3000 , ГР83006, ИР 103 \ Реамед\   1. Объём канистры 10 литров (Из полупрозрачного материала для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0%; Буфер < 0,6%; Консервант <0,1% 3. Физико-химические свойства: pH реагента, в пределах 6,9±0,3 Электропроводность, в пределах 18,2±0,3 мСим/см;   Фон по PLT, не более10\*109 л-1   1. Внешний вид - бесцветная прозрачная жидкость 2. Срок годности, не менее 18 месяцев 3. Отметка на упаковке о дате изготовления   Наличие регистрационного удостоверение | шт. | 14 |
| 2 | Промывающий раствор 1л для геманализатора , № ПР 211 , ГР84006 \ Реамед\   1. Объём флакона 1,0 л (Из полупрозрачного материала с градуировкой для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0% Буфер <5%; Детергент < 0,5% Протеолитический фермент < 1,0% Консервант < 0,4% Краситель<0,001% 3. Внешний вид - прозрачная пенящаяся жидкость голубого цвета 4. Отметка на упаковке о дате изготовления 5. Наличие регистрационного удостоверения   Срок годности - не менее 18 месяцев | шт. | 5 |
| 3 | Лизирующий раствор для BC-3000/2800, 1л № ГР83002, ИР 370 1 \ Реамед\   1. Объём флакона 1 л (Из полупрозрачного материала с градуировкой для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Четвертичная аммониевая соль < 5,0% Не содержит цианид 3. Внешний вид - бесцветная прозрачная пенящаяся жидкость 4. Срок годности, не менее 24 месяцев 5. Отметка на упаковке о дате изготовления   Наличие регистрационного удостоверение | шт. | 2 |
| 4 | Набор Железо ДДС, 100 мл № 10091  Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке крови, колориметрическим методом (без депротеинизации). Метод фотометрический метод с феррозином без депротеинизации. Состав: Реагент 1: буферный раствор рН 4,5, содержащий ацетат натрия 140 ммоль/л, тиомочевину 80 ммоль/л, гуанидин гидрохлорид 4 ммоль/л, азид натрия 0,095%), Реагент 2: раствор содержащий аскорбиновую кислоту 100 ммоль/л, феррозин 2 ммоль/л, тиомочевину 50 ммоль/л. Калибратор (калибровочный раствор двухвалентного железа в растворе азида натрия); Аналитические характеристики: Линейность в диапазоне от 3,0 до 400мкмоль/л; отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность не более 2 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 3 |
| 5 | Набор Мочевина ФС, 500 мл № 10234  Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным–глутамат-дегидрогеназнымкинетическимметодом(fluidstable).Объем не менее 500 мл. Состав набора: (5 x 80 мл Р1 + 1 x 100 мл Р2 + 2 x 3 мл стандарт) 3. фотометрирование против воздуха.. Срок годности набора 18месяцев. Совместимость с биохимическим полуавтоматическим анализаторомClimaMC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 5 |
| 6 | Набор Общий белок ФС, 100 мл № 10171  Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовымметодом.Объем не менее 1000 мл(концентрат х5). Монореагент. Состав набора: 1. Реагент 1 - биуретовый реагент(2x100 мл). 2. Калибратор: альбумин 50 г/л (2 мл). Чувствительность не более 5 г/л, линейность до 120 г/л, коэффициент вариации не более 5%, температура инкубации18-25 С (37 С), длина волны 540 нм, фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности набора 18 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора не менее 6 мес. Срок годности рабочего реагента не менее- 6мес. Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 6 |
| 7 | Витал Калий -11, 2 \* 50 мл, № 26.11  Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке иплазме крови турбидиметрическим методом без депротеинизапии  СОСТАВ НАБОРА РЕАГЕНТ № 1 - МОНОРЕАГЕНТ  NaОН500 ммоль/л, Тетрафенилборат 260 ммоль/л  Детергенты, стабилизаторы РЕАГЕНТ № 2 – КАЛИБРАТОРКалий 5,0ммоль/л  АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Линейность - отклонение не более 10 % в диапазоне концентраций 2-10 ммоль/л Чувствительность - не более 1,0 ммоль/л Коэффициент вариации - не более 7 %Время проведения анализа - 5 мин ХРАНЕНИЕ   1. Срок годности набора - 12 мес ( хранение при 18-25°С). 2. Срок годности вскрытого реагента № 2 - 1 мес (хранение при 18-25°С)   Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 3 |
| 8 | Витал Холестерин - 21, 2х250 мл, № 13.21  Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина всыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом (fluidstable).Объем не менее 2x250 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент(2x250л). 2. Калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл) (2x1,5 мл).Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, линейность 0,5-25,8 ммоль/л (до 1000мг/100 мл), коэффициент вариации не более 5%, время реакции 10 мин (5 мин),температура инкубации 18-25 С (37С), длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм),фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, для полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срокгодности не менее 24 месяца. Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 6 |
| 9 | Витал Триглицериды - 21, 2 х 100 мл, № 17.21  Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом.Объемнеменее2x100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент(2x100 мл). 2.Калибратор: триглицериды 2,85 ммоль/л (250 мг/100 мл) (2x1 мл). Чувствительность0,25 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, линейность неменее 8 ммоль/л(700 мг/100 мл), время реакции 10 мин (5 мин), температура инкубации 20-25 С(37С), длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), фотометрирование против контрольной(холостой) пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности не менее 18месяцев. Вскрытыймонореагентстабилен не менее 6 месяцев. Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 4 |
| 10 | Набор Мочевая кислота, 400 мл №10691 (Human)  Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в биологических жидкостях ферментативным колориметрическим методом, РАР –метод с антилипидным фактором. Обьем не менее 4x100 мл. Монореагент. Время реакции - 5 мин, температура инкубации 18-25 С (37 С), длина волны 520нм (490-520 нм), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор,предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности набора— 12 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора –не менее 1 мес. Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 2 |
| 11 | Витал Билирубин - 12, общий и прямой, 138 опр + 138 опр., № 03.12  Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа, 138+138 опр. Составнабора: 1. Реагент 1 -кофеиновый реагент .Объем не менее 200 мл. 2. Реагент 2 -сульфаниловая кислота (55 мл). 3. Реагент 3 - натрия нитрит 72 ммоль/л (2 мл). Реагент 4 - физиологический раствор: натрия хлорид 154 ммоль/л (250 мл). 5.Калибратор: билирубин 171 мкмоль/л (лиофилизированный, 1 флакон на 1 мл).Чувствительность не более 5 мкмоль/л, линейность до 410 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 535 нм (500-560 нм), температура инкубации18-25 С. Время проведения анализа: 20 мин. для общего билирубина, 5 мин. Дляпрямого. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматическихи автоматических анализаторов. Срок годности не менее 18 месяцев. Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 1 |
| 12 | Витал Амилаза - 12 , 120 мл, № 011.012  Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в сыворотке(плазме) крови и моче оптимизированным энзиматическимкинетическим методом.Объем не менее 120 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер (96 мл). 2.Реагент 2 - субстрат EPS5 ммоль/л (24 мл). Чувствительность не более 40 Е/л,линейность до 1320 Е/л. коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, температура инкубации 37 С, фотометрирование против воды или рабочего реагента. Срок годности не менее 36 месяцев. Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 3 |
| 13 | Техпластин - тест (R) S (Тромбопластин - Са), 4х25мл, 100опр.\БарнаулСоставнабора:1. Техпластин К-лиофильно высушеннаятромбопласгин-кальциеваясмесь, на 5 мл дистиллированной воды - 2 фл. 2. Растворитель для Техпластина,10,5 мл - 1 фл. 3. Контрольная плазма (лиофильно высушенная) - 1 фл. 4. Цитратнатрия - 1 фл. Набор рассчитан на 25 двойных определений протромбиновоговремени. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 20 |
| 14 | Набор Сифилис RPR,500 тестов,№50016 (Human)  Набор укомплектован сыворотками контрольнымидля диагностики сифилиса (положительной и отрицательной). Комплект включает:  1.Суспензия антигенного реагента (флакон с белой крышкой)Суспензия кардиолипинового антигена с добавкой угольныхмикрочастиц (0,3%). 2. Слайды одноразовые с 10 тестовыми ячейками-10 шт. 3. Игла для флакона-дозатора для AGS (16 мкл) 4. Флакон дозатор. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 1 |
| 15 | Фосфатный буфер для "Энзискан"  Буферная смесь предназначена для приготовления буферного раствора pH 7,2-7,4. Поставляется в бумажной упаковке с полиэтиленовой капсулой весом 10 грамм. Вид смеси — сухой порошок белого цвета, для приготовления 1 литра рабочего буферного раствора. | уп. | 100 |
| 16 | Калибратор глюкозы 10 ммоль 4\*5мл Экосервис  Калибратор 10 ммоль/л предназначен для калибровки анализатора. Поставляется в пластиковой упаковке. В уп. - 4 шт. стеклянных флакона с калибровочным раствором глюкозы. Срок годности - 2 года. Хранить при температуре 2-8 °С. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 2 |
| 17 | Пробирка с К3-ЭДТА 500 мкл для взятия крови  Пробирка с К3-ЭДТА не менее 0,25 мкл для взятия крови в пластиковом штативе с крышкой. Цвет крышкифиолетовыйРазмер10х45 мм\*объёмне менее 0, 25 мл. Упаковка: не менее100 шт. в штативе | шт. | 7000 |
| 18 | Полоски А10 (для анализатора Клинитек)  Реагентные полоски для качественного или полуколичественного анализа мочи на 10 параметров: лейкоциты,нитриты,уробилиноген, белок, рН, кровь, удельный вес,кетоны, билирубин, глюкоза.  Не менее 100 тестов в упаковке. Наличие регистрационного удостоверения | уп. | 60 |
| 19 | Мультикювета для анализатора КЛИМА  Двухсекционные мультикюветы на 15 образцов из пластика, совместимые с анализатором КЛИМА МС 15 | шт. | 30 |
| 20 | Стекло покровное 18 х 18, 100 шт/уп  Стекло для приготовления мазков биоматериала.  Размер: не менее 18мм х 18мм, 100 шт/упаковке | уп. | 40 |
| 21 | Бумага 50 х19  Термобумага для распечатки результатов исследований на анализаторе, без диаграммной сетки.Втулка: пластик-12мм. Плотность основы не менее 70 HS  Размер :не менее 50 мм х19 мм | шт. | 30 |
| 22 | Р10 Цитрат натрия 38%. Ренам.  **Реагент для приготовления стабилизатора крови (Цитрата натрия).**. Реагент цитрат натрия представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, концентрация ионов цитрата в которой находится в диапазоне 1,05 – 1,15 моль/л.**Состав набора:**Цитрат натрия, 1,05 – 1,15 М раствор (10 мл/фл.) – 6 флаконов.Один набор предназначен для взятия 600 пробирок с венозной кровью объемом 10 мл при расходе реагента 1 мл на пробирку или 1200 пробирок с венозной кровью объемом 5 мл при расходе реагента 0,5 мл на пробирку. | шт. | 2 |
| 23 | ПГ-6 А Коагулотест-экспресс РЕНАМ  Набор предназначен для проведения тестов: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), частичное тромбопластиновое время (ЧТВ) (кефалиновое время), активированное время рекальцификации (АВР) (каолиновое время) в плазме крови как вручную, так и на полуавтоматических и автоматических коагулометрах, способных регистрировать образование сгустка в присутствии каолина  Состав набора: Эрилид (фосфолипидный компонент), лиофильно высушенный – не менее 2 флакона;Каолин 0,5% суспензия (5 мл/фл.) – не менее 2 флакона;  Кальций хлорид 0,025 М раствор (5 мл/фл.) – 2 флакона.  набор предназначен для проведения 200 анализов плазмы крови при расходе по 0,05 мл реагентов на один анализ. | шт. | 3 |
| 24 | Наконечник 100-1000 мкл \1000 шт в уп \Минимед  Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным  Нестерильный, автоклавируемый, бесцветный, изготовлен из высококачественного первичного полипропилена, высоко устойчивого к химическим веществам.Диапазон дозирования100-1000 мкл\*.Не менее 1000 штук в упаковке | уп. | 4 |
| 25 | Наконечник до 250 мкл, № 9400302, 1000 шт/уп  Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным Диапазон дозирования:0,5-250 мкл. Нестерильный, автоклавируемый, бесцветный, изготовлен из высококачественного первичного полипропилена, высоко устойчивого к химическим веществам, Совместимость с дозаторами пипеточными Tермофишер. Длина – не более 51 мм. Не менее 1000 штук в упаковке | уп. | 6 |
| 26 | ABX Minolyse LMG, Лизирующий реагент, 1 л , №0702010  Лизирующий реагент ABX Minilyze для разрушения оболочек эритроцитов, стабилизации, подсчета и дифференциации лейкоцитов с определением концентрации гемоглобина для гематологического анализатора Micros 60 при исследовании периферической крови. Бесцветная прозрачная жидкость. Упаковка - пластиковая четырехгранная бутыль объемом 1 литр, пластиковая пробка с защитой от вскрытия. Диаметр резьбы 38 мм, длина нити резьбы – 1 ¾ оборота. Резьбовое соединение предназначено для герметичного противопылевого соединения бутыли с магистралью забора реактива в анализатор. Совместимость с гематологическим анализатором ABX-Micros-60.Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 3 |
| 27 | Изотонический раствор 20 л Minidil для геманализатораМикрос 60,№0802020  1. Объёмканистры 20 литров (Из полупрозрачного материала для возможности визуальногоконтроля уровня реагентов) 2. Концентрация активныхкомпонентов: Натрий хлорид < 1,0% Буфер < 0,6% Консервант < 0,1%Физико-химические свойства: pH реагента, в пределах 6,9±0,3 Электропроводность, в пределах 18,2±0,3 мСим/см  Фон по PLT. не более 10\* 109 л-1   1. Внешний вид - бесцветная прозрачная жидкость 2. Срок годности - не менее 24 месяцев 3. Отметка на упаковке о дате изготовления   Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 3 |
| 28 | ABX Cleaner, Реагент для промывания, 1 л , № 0903010  Раствор детергента ABX Cleaner для промывки апертур и камер разведения гематологического анализатора Micros 60, удаления из них белковых загрязнений при исследовании периферической крови  Бесцветная прозрачная жидкость. Упаковка - пластиковая четырехгранная бутыль 1 литр, с двойной пробкой из пластика и полиуретана с защитой от вскрытия. Диаметр резьбы 38 мм, длина нити резьбы – 1 ¾ оборота. Совместимость с гематологическим анализатором "ABX-Micros-60". Наличие регистрационного удостоверения. | шт. | 1 |
| 29 | Набор АЛТ № 12022, 400 млHUMAN  Набор реагентов для определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом (fluidstable).Объем не менее 400 мл. IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 (8\*40 мл).лРеагент 2 (8\*10 мл).Чувствительность не более 7 Е/л, линейность до 350 Е/л, коэффициент вариации неболее 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм, температура инкубации 37 С (30 С,25С), фотометрирование против воздуха. Набор предназначен дляполуавтоматических и автоматических анализаторов. Срок годности не менее 1года. Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 3 |
| 30 | Набор АСТ №12021 HUMAN  Набор реагентов для определения активности ACTв сыворотке и плазме кровиоптимизированнымэнзиматическим кинетическим методом (fluidstable).Объем не менее 400 мл. IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 (8\*40 мл).лРеагент 2 (8\*10 мл).Чувствительность не более 5 Е/л, линейность до 500 Е/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм, температура инкубации 37 С (30 С. 25С). фотометрирование против воздуха. Срок годности не менее 1 года. Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 3 |
| 31 | Набор Креатинин, (2х100мл, 1х25) HUMAN №10051  Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке(плазме) крови и моче псевдокинетическим методом, основанным на реакцииЯффе.Объем не менее 400 мл. Возможна постановка анализа как монореагентнымтак и биреагентным способом. Состав набора: 1. Реагент 1 - гидроокись натрия (200мл). 2. Реагент 2 - пикриновая кислота 20 ммоль/л (200 мл). 3. Калибратор:креатинин 177 мкмоль/л (2x5 мл). Чувствительность 20 мкмоль/л, линейность до 885мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм, температураинкубации 37 С. Р1абор предназначен для автоматических и полуавтоматических анализаторов. Срок годности не менее 18 месяцев. Срок годности калибратора не менее 20 месяцев, вскрытого калибратора не менее- 3 месяцев.Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 8 |
| 32 | Набор Холестерин ЛПНП HUMAN № 10094  Набор предназначен для прямого количественного определения холестерина ЛПНП. Набор должен содержать не менее 60 мл ФЕРМЕНТАТИВНОГО РЕАГЕНТА, состоящего изБуфера Гудса, Холестеринэстеразы, Холестериноксидазы; Каталазы, и не менее 20 мл СУБСТРАТА, состоящего из Пероксидазы, 4-аминоантипирина , Буфера Гудса, Азид натрия, и не менее 4 мл КАЛИБРАТОРА. Все реагенты с цветными крышками Ферментативный метод, фотоколориметрия по конечной точке, 546 нм. Адаптивен к Clima MC-15. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 1 |
| 33 | Скарификаторы стерильные МЕДИКОН, 1000шт\уп  Для прокалывания кожи пальца (боковой) - медицинские инструменты, предназначенные для прокалывания кожи пальца при взятии проб крови на анализ. Скарификаторы изготовлены из нержавеющей стали, групповая и транспортная упаковки снабжены штрих-кодами. Газовая стерилизация окисью этилена, срок годности 3 года. Скарификаторы в индивидуальной упаковке стерильны, апирогенны, нетоксичны, инструкция по применению размещена на коробке. Наличие регистрационного удостоверения | уп. | 7 |
| 34 | Набор СРБ \латекс\, 100 опр (Ольвекс)  Слайд-тест для определения С-реактивного белка (СРБ) методом латекс-агглютинации. Состав набора: 1) СРБ-Латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых антителами к СРБ в фосфатно-солевом буферном растворе, азид натрия 0,95 г/л, (2><2,5мл). 2) Разбавитель: натрияхлорид 9 г/л (1\*5 мл). 3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с СРБ> 15 мг/л, азид натрия 0.95 г/л (1х 0,5 мл) 4) Отрицательный контроль: сывороткакрови с содержанием СРБ < 1 мг/л, азид натрия 0,95 г/л (1х 0,5 мл) 5).Тест-пластины(5 штук). Количество исследований: не менее 250 определений. Чувствительностьтеста 6 мг/л (5-10 мг/л). Диагностическая специфичность - не менее 96%. Всереагентыготовы к использованию. Реагенты хранить при 2-8С и использовать до окончания срока годности, указанного на упаковке. Срок годности набора—не менее 18 месяцев. Наличиерегистрационного удостоверения | шт. | 10 |
| 35 | Набор Ревматоидный фактор \латекс\, 100 опр(Ольвекс)  Слайд-тест для определения ревматоидного фактора (РФ) методом латекс-агглютинации. Состав набора: 1)РФ-Латекс: суспензия полистирольныхлатексных частиц, покрытых человеческим гамма-глобулином в фосфатно-солевомбуферном растворе, азид натрия 0,95 г/л, (2x2,5мл). 2) Разбавитель: натрия хлорид 9г/л (1 х5 мл). 3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с РФ ~ 25 МЕ/мл, азид натрия 0.95 г/л (Iх 0,5 мл) 4) Отрицательный контроль: сывороткакрови с содержанием РФ < 5 МЕ/мл, азид натрия 0,95 г/л (1х 0,5 мл) 5) Тест-пластины (5 штук) Количество исследований: не менее 250 определений. Чувствительность теста 8 (6-16) МЕ/мл. Диагностическая специфичность не менее98,8% Все реагенты готовы к использованию. Реагенты хранить при 2-8С и использовать до окончания срока годности, указанного на упаковке. Срок годности набора—не менее 18 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения | шт. | 2 |
| 36 | Контрольная сыворотка нормальная Humatrol N \6фл х 5 мл\ Контрольный материал Хуматрол/Humatrol N норма,лиоф сыворотка 6х5 мл Humastar 600 Универсальная лиофилизированная контрольная сыворотка Хуматрол Норма 6х5 мл . В качестве основы использована бычья сыворотка. Большая часть аттестованных значений всех наиболее важных параметров сыворотки человека в области нормальных значений ( HUMATROL N ), среднее значение 20,7 мкмоль/л | шт. | 1 |
| 37 | Промывающий раствор 10л для геманализатора , № ПР 293, \ Реамед\   1. Объём канистры 10 литров (Из полупрозрачного материала с градуировкой для возможности визуального контроля уровня реагентов) 2. Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0% Буфер <5%; Детергент < 0,5% Протеолитический фермент < 1,0% Консервант < 0,4% Краситель<0,001% 3. Внешний вид - прозрачная пенящаяся жидкость голубого цвета 4. Отметка на упаковке о дате изготовления 5. Наличие регистрационного удостоверения   Срок годности - не менее 18 месяцев | шт. | 3 |
| 38 | Бумага для гем.анализаторов в пачках 210ммх12"х2000л  Бумага для распечатки результатов исследований,  Размер: не менее 210ммх12"х не менее 2000листов | шт. | 2 |
| 39 | Раствор для срочной очистки геманализаторов 250 мл ОР 404, ГР84008 | шт. | 1 |
| 41 | Реагент для постановки реакции Эрлиха Микро-ЭРЛИХ-НИЦФ предназначен для биохимической дифференциации «индолположительных» и «индолотрицательных» микроорганизмов по признаку наличия индола в культуральной среде. Реактив рассчитан на проведение 200 анализов. | шт. | 1 |
| 42 | Краситель для окраски ретикулоцитов, предназначен для применения в качестве  красителя ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом.  Краситель (1% раствор бриллиантового крезилового синего в физрастворе) - 50 пробирок типа Эппендорф, каждая из которых содержит раствор красителя на 1 анализ (0,1 мл). Раствор готов к использованию. Количество определений - 50. | шт. | 1 |

**Условия исполнения договора:**

Мы обязуемся вносить информацию в автоматизированную систему заказов «Электронный ордер 2.0» о поставке товара согласно инструкции предоставленной на сайте Заказчика.

1. **Требования качества**:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место доставки:** 302004, Орловская обл., г. Орёл, ул. 3-я Курская, д.56,ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орёл»

1. **Тара доставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **Сроки поставки товара:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **В стоимость поставки товара включает**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сведения о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)*

1. **Стоимость поставки товара на** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составляет:

*(дата)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе НДС %- \_\_\_\_\_\_ (если не облагается, *обязательно* указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

**7. Сроки и условия оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**8. Особые условия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом, мы выражаем согласие с указанными условиями договора,** а также мы берем на себя обязательства **при необходимом запросе заказчика** представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете и котировочной заявке, а именно:

* Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;
* Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
* Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
* Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
* Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
* Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса котировок. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

Форма предоставления копий документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, должна позволять комиссии определять соответствие представленных документов позициям лота.

**Мы подтверждаем,** что у руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование физического лица либо юридического лица)* – отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

**Мы подтверждаем,** что у сотрудников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование физического лица либо юридического лица)* отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиальногоисполнительногоорганахозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

**В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды берем на себя обязательства при необходимом запросе заказчика представить:**

* формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
* акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность подписавшего (подпись) (фамилия, инициалы)*

*(для юридического лица))*

Приложение № 1/1

к котировочной документации

**Начальная (максимальная) цена договора**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | КП №1,руб. | КП №2,руб. | КП №3,руб. | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| 1 | «Поставка реактивов и расходных материалов для лаборатории» | 503030 | 506923 | 506100 | **505351** |

Информация об организациях предоставивших коммерческие предложения находится у Организатора процедуры закупки в пакете документов на проведение запроса котировок.

В качестве начальной (максимальной) цены устанавливается минимальная цена из предложенных коммерческих предложений.

Итого: начальная (максимальная) цена договора: **505351 (Пятьсот пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 00 копеек**

Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Орёл» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Л. Зенов

**Приложение №2**

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма**   *(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* |  |
| 1. **Регистрационные данные:**   Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)* |  |
| 1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 1. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 1. **Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа** | Страна Россия |
|  |
| **6. Почтовый адрес участника размещения заказа** | Страна Россия |
| Адрес: |
| Телефон: |
| E-mail: |
| **7. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| **8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)  ( подпись)

М.П

**Приложение № 3**

Проект договора поставки товара

г. Орёл «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Орёл», именуемое далее «Покупатель», в лице главного врача Зенова Романа Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_ с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок расходные материалы (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара определён в Графике поставки (Приложение № 2).

1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: 302004, Орловская обл., г. Орёл,ул.3-я Курская, д.56,

1.4. Время поставки согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору, составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар. В указанных случаях сроки совершения платежей переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар паспорт с инструкцией по использованию на русском языке, регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Поставщика не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы для приемки Товара, а именно: обеспечить проезд на территорию Покупателя по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего договора, подготовить помещение для выгрузки Товара.

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично, в случае несвоевременной поставки. В случае расторжения Договора по указанным причинам, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя, вернуть Покупателю денежные средства. Покупатель так же вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора в размере 10% (Десяти процентов) от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1. Договора.

**4. Условия поставки**

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее исполнение;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**7. Переход права собственности**

7.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,01 % от общей стоимости Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12 Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленныйТовар, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Орловской области по месту нахождения истца.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. По согласованию сторон при необходимости объем поставляемого товара может быть увеличен не более чем на 10%.

11.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.4. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Договора.

11.5. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.6. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.7. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.4 Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1.Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- тел: 8(4862)550052; - электронная почта: poliklin@nuzorel.ru

12.3.2.Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1 ,12.2,настоящего Договора:

- телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Налоговая оговорка**

13.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику (Покупателю) – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13.2. Если Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику (Покупателю) об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика (Покупателя) товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику (Покупателю) о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) обязуется возместить Заказчику (Покупателю) убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Исполнитель (Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный) в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику (Покупателю) все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя (Подрядчика, Поставщика, Продавца, Агента, Комиссионера, Поверенного) возместить имущественные потери.

**14. Срок действия Договора**

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 30.06.2022 года, а в части финансовых обязательств до полного исполнения.

**15. Прочие условия**

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1. Спецификация (приложение № 1);

15.7.2. График поставки (приложение № 2);

**16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орёл»  Адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.56  ИНН 5751028129 КПП 575101001  ОКПО 01109673 ОКВЭД 85.11.1  р/с 40703810047000173002в Орловском ОСБ № 8595 г. Орел  к/с 30101810300000000601  БИК 045402601, тел.55-00-52  E-mail: [poliklin@nuzorel.ru](mailto:poliklin@nuzorel.ru)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Л. Зенов/ | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

Приложение №1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Ед.** | **Кол-во** | **Размер НДС %** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** | **Сумма НДС, руб.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | |  | |
| **В том числе НДС:** | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |

**Подписи сторон:**

от Покупателя от Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Л. Зенов/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Приложение №2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**График поставки**

Поставка товара будет произведена, согласно таблице № 1

Таблица № 1 – Срок поставки Товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование Товара | Ед.изм. | Кол-во | Срок поставки |
|  |  |  | 1 |  |

**Подписи сторон:**

от Покупателя от Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Л. Зенов/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /